## Sheet1
安防行业职业技能在线学习培训课程(第一期)
序号 | 课程包 | 类别 |  | 课程名称 | 课程简介 | 课时 | 课程形式 | 适用对象
1 | 安防行业初级职业技能课程包 | 安全技术防范基础及技能 |  | 《入侵报警系统基础知识》 | 入侵报警系统概述、开关探测器、震动探测器、红外对射探测器、被动红外探测器、小型报警控制器组成、分类、原理、性能指标等。 | 1 | 有声PPT | 安防行业入门从业人员： 信息通信网络维护人员、信息通信网络运行管理人员、电子设备装配调试人员、建筑安装施工人员、安全保护服务人员、智能楼寓管理员、安全防范系统安装维护员等
|  |  |  | 《视频监控系统基础知识》 | 摄像机、镜头、云台、防护罩、支架、监视器、硬盘录像机、管理平台的原理、结构、分类、功能、性能指标及软件使用测试等。 | 3 | 有声PPT
|  |  |  | 《出入口管理控制系统基础知识》 | 识读装置、管理控制部分、执行部分组成、功能、原理、分类、技术指标及软件应用等；停车场管理系统组成、功能、原理、技术指标等；防暴安检系统设备组成、功能、原理及具体应用等内容。 | 1 | 有声PPT
|  |  |  | 入侵报警系统设备性能及功能实现 | 各类探测器性能测试 | 0.2 | 视频课程
[5 empty] | 入侵报警控制器性能测试 | 0.15 | 视频课程
[5 empty] | 小型入侵报警系统功能实现 | 0.15 | 视频课程
|  |  |  | 视频监控系统性能及功能实现 | 摄像机功能参数验证 | 0.1 | 操作视频
[5 empty] | 镜头参数调节 | 0.1 | 操作视频
[5 empty] | DVR、NVR性能测试 | 0.3 | 操作视频
[5 empty] | 客户端软件测试 | 0.2 | 操作视频
[5 empty] | 平台服务器及软件测试 | 0.2 | 操作视频
|  |  |  | 门禁系统性能及功能实现 | 门禁控制器性能测试 | 0.2 | 操作视频
[5 empty] | 锁具性能测试 | 0.1 | 操作视频
[5 empty] | 门禁系统功能实现 | 0.2 | 操作视频
|  |  |  | 停车场管理系统性能及功能实现 | 停车场管理系统功能实现 | 0.2 | 操作视频
|  |  |  | 防暴安全检查系统性能及功能实现 | 防暴安全检查系统功能实现 | 0.3 | 操作视频
|  | 安防设备安装与系统调试基础知识与技能 |  | 入侵报警系统知识点 | 入侵报警系统的基本组成、入侵探测器的种类、传输通道、常用概念、安装注意事项、常用工具的使用。 | 2 | 录像视频
|  |  |  | 紧急报警按钮的安装与调试 | 紧急报警按钮的作用、类型、接线端子、检测。 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | 主动红外探测器的安装与调试 | 主动红外探测器的工作原理、主动红外探测器安装前准备、主动红外探测器在圆形立柱上的安装与调试。 | 1 | 录像视频
|  |  |  | 双鉴探测器的安装与调试 | 双鉴探测器探测器的工作原理、安装方式、接线端子、调试电路。 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | 震动探测器的安装与调试 | 震动探测器探测器的工作原理、安装方式、接线端子、调试电路。 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | 玻璃破碎探测器的安装与调试 | 玻璃探测器探测器的工作原理、安装方式、接线端子、调试电路。 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | 博世报警主机CC408的安装与调试 | CC408的认知（硬件连接、防区连接、键盘连接、警灯连接；硬件认知（电源、键盘、接线端子、指示灯）；CC408编程 | 2 | 录像视频
|  |  |  | 大华报警主机的安装与调试 | 报警主机电路接线端子、分线制连接方式、总线制方式、键盘的连接、警号连接、PSTN连接；分线制和总线制使用方法（含编程） | 1.5 | 录像视频
|  |  |  | 视频监控系统的知识点 | 概述、组成、摄像机分类、成像原理、摄像机特性与功能、前端辅助设备 | 2 | 录像视频
|  |  |  | 图像测试仪的使用 | 图像测试仪的网口作用、网线测试、摄像机供电、图像采集、IPC的IP地址设置、POE供电。 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | DVR与NVR的基础知识 | DVR与NVR的区别、容量计算 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | 门禁控制系统的功能 | 出入口系统的定义与功能 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | 门禁控制系统的组成 | 出入口控制系统的组成、构成模式、主要设备 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | 执行机构与受控区设置 | 各类锁具、防控面与受控区、误识与拒识 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | 主动红外探测器实操 | 主动红外探测器的接线安装 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | 震动探测器实操 | 振动探测器的接线与安装 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | 双技术探测器实操 | 双技术探测器的接线与安装 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | 枪式摄像机的顶装和侧装 | 摄像机顶装与侧装 | 0.25 | 录像视频
|  |  |  | 硬盘的安装 | NVR/DVR硬盘安装 | 0.25 | 录像视频
|  |  |  | 网络摄像机IP地址的设置 | 网络摄像机IP地址的设置 | 0.25 | 录像视频
|  |  |  | 大华PSS软件的设置 | 大华PSS软件的设置 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | 大华球机云台的设置 | 大华球机云台的设置 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | 大华球机的视频检测 | 大华球机的视频检测 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | 大华球机的智能分析设置 | 大华球机的智能分析设置 | 1 | 录像视频
|  |  |  | 大华球机人数统计设置 | 大华球机人数统计设置 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | 画面轮巡的设置 | 摄像机画面轮巡的设置 | 0.5 | 录像视频
|  |  |  | 门禁软件的使用 | 控制器IP地址的设置、软件的常规使用、门禁与视频联动 | 1 | 录像视频
|  | 安防网络技术基础知识及技能 |  | 网络基础知识 | 计算机网络的定义与基本功能、计算机网络的演进、计算机网络的类型、衡量网络的主要指标、OSI参考模型、子网基础知识、局域网技术、以太网技术介绍、无线局域网、路由简介 | 4 | PPT录屏
|  |  |  | 常见网络方案介绍 | 园区监控网络拓扑结构设计、常见网络的拓扑选择、交换机产品常用解决方案、典型交换机应用方案、交换机产品常见故障排查 | 2 | PPT录屏
|  |  |  | 大规模视频监控技术之Linux指令基础 | linux系统命令及获取帮助、目录文件的浏览管理及维护 | 2 | PPT+操作录屏
|  |  |  | 大规模视频监控系统实验 | 系统规划及安装实验 | 2 | PPT+操作录屏
[5 empty] | 系统基本配置实验 | 1 | 操作视频
[5 empty] | 存储回放、告警联动实验 | 1 | 操作视频
|  |  |  | 局域网和交换机技术 | 网络搭建、IP地址、子网掩码、网关、DNS设置 | 0.2 | 操作视频
[5 empty] | 交换机寻址转发实验 | 0.2 | 操作视频
[5 empty] | 虚拟局域网设置实验 | 0.2 | 操作视频
[5 empty] | 服务器搭建和网页编写实验 | 0.2 | 操作视频
|  |  |  | 路由转发技术 | 路由表添加和转发抓包实验 | 0.2 | 操作视频
[5 empty] | 无线路由配置实验 | 0.1 | 操作视频
[5 empty] | 路由器、交换机网际协议实验 | 0.2 | 操作视频
|  |  |  | VPN与帧中继实验 | 帧中继网络搭建和协议分析实验 | 0.2 | 操作视频
[5 empty] | VPN协议和数据分析实验 | 0.2 | 操作视频
|  | 安防工程设计基础知识及技能 |  | 安全防范工程需求分析 | 风险管控、安全防范功能定位、需求获取、需求分析、常规需求与个性需求、需求验证等。 | 0.3 | PPT录屏
|  |  |  | 安全防范工程现场勘察 | 一般规定、作用与意义、主要内容、勘察手段与主要工具、勘察报告 | 0.2 | PPT录屏
|  |  |  | 防护区域划分设计 | 防护区域的分类、纵深防护、均衡防护、防护区域划分设计案例 | 0.2 | PPT录屏
|  |  |  | 安全防范工程集成与联网设计 | 安防管理平台集成架构、主要技术、主要功能、联网方式 | 0.3 | PPT录屏
|  |  |  | 供电设计 | 安全防范系统电源通用要求、架构设计、UPS与电池组、配电设计 | 0.3 | PPT录屏
|  |  |  | 防雷与接地设计 | 安全防范系统雷电危害分析、接地概念、常见防雷举措 | 0.2 | PPT录屏
|  |  |  | 安全性与防破坏设计 | 设备与系统的人员安全性设计、信息安全保护、防破坏保护设计 | 0.3 | PPT录屏
|  |  |  | 监控中心设计 | 监控中心功能、布局、电视墙、控制台、机柜以及走线设计 | 0.3 | PPT录屏
|  |  |  | 安全防范工程图纸绘制规范 | 图纸幅面、设备符号、说明文字、图例等的绘制规范 | 0.2 | PPT录屏
|  |  |  | 安全防范工程图纸绘制要求 | 系统图、平面图、管线路由图、局部详图的绘制要求 | 0.3 | PPT录屏
|  |  |  | 入侵报警系统系统图设计 | 入侵报警系统分类与特性 | 0.1 | PPT录屏
[5 empty] | 系统图绘制要点 | 0.1 | PPT录屏
[5 empty] | 系统图实例分析 | 0.1 | 操作录屏
|  |  |  | 视频监控系统系统图设计 | 视频监控系统分类与特性 | 0.1 | PPT录屏
[5 empty] | 系统图实例分析 | 0.1 | 操作录屏
|  |  |  | 出入口控制系统系统图设计 | 视频监控系统分类与特性 | 0.1 | PPT录屏
[5 empty] | 系统图实例分析 | 0.1 | 操作录屏
|  |  |  | 视频监控系统前端点位设计 | 前端点位设计步骤与设计要点 | 0.2 | PPT录屏
[5 empty] | 前端点位平面图实例分析 | 0.1 | 操作录屏
|  |  |  | 安全防范工程管线路由设计 | 安全防范工程管线路由设计一般要求 | 0.1 | PPT录屏
[5 empty] | 室内管线路由设计分析 | 0.1 | 操作录屏
[5 empty] | 室外管线路由设计分析 | 0.1 | 操作录屏
|  | 安防工程概预算 |  | 基本建设 | 1.基本建设概念、分类和内容；2.基本建设程序与层次划分。 | 0.1 | PPT录屏
|  |  |  | 工程概预算概论 | 1.基本概念；2.工程造价含义、作用与特点；3.安防工程特点。 | 0.2 | PPT录屏
|  |  |  | 概述 | 1.基本概念；2.清单计价的意义；3.清单计价与定额计价的区别。 | 0.1 | PPT录屏
|  |  |  | 工程量清单计价方法 | 1.工程量清单组成；2.编制程序与基本方法；3.计价规范简介。 | 0.2 | PPT录屏
2 | 安防行业中级职业技能课程包 | 综合安防 |  | 安防产品体系概述 | 安防产品体系简介 | 0.5 | 有声PPT | 从事安防行业3年以上的安防技术从业人员： 信息通信网络维护人员、信息通信网络运行管理人员、电子设备装配调试人员、建筑安装施工人员、安全保护服务人员、智能楼寓管理员、安全防范系统安装维护员等
|  |  |  | 网络安全 | 安防领域的网络安全 | 0.5 | 有声PPT
|  |  |  | 安防技术基础 | 安防基本概念和原理介绍 | 1 | 有声PPT
|  |  |  | 外场采集系统安装与调试 | 前端采集系统介绍、产品安装调试介绍、实施规范介绍以及常见问题排查 | 1.5 | 有声PPT
|  |  |  | 后端存储系统安装与调试 | 后端存储系统介绍、NVR/CVR安装调试介绍、实施规范介绍以及常见问题排查 | 3 | 有声PPT
|  |  |  | 中心控制系统安装与调试 | 中心控制系统介绍、解码器&视频综合平台产品安装调试介绍、实施规范介绍以及常见问题排查 | 2.5 | 有声PPT
|  |  |  | 平台管理系统安装与调试 | 集中管理平台安装调试介绍、实施规范介绍以及常见问题排查 | 4 | 有声PPT
|  |  |  | 门禁、对讲系统安装与调试 | 门禁、可视对讲系统介绍、安装调试介绍、实施规范介绍以及常见问题排查 | 3 | 有声PPT
|  |  |  | 报警系统安装与调试 | 报警系统介绍、安装调试介绍、实施规范介绍以及常见问题排查 | 1.5 | 有声PPT
|  | 智能交通 |  | 智能交通系统基础知识 | 智能交通系统基础知识、常见方案和关键产品介绍 | 1 | 有声PPT
|  |  |  | 电警系统安装与调试 | 电警系统典型产品认知，及安装调试方法介绍 | 1 | 有声PPT
|  |  |  | 卡口系统安装与调试 | 卡口系统典型产品认知，及安装调试方法介绍 | 1 | 有声PPT
|  |  |  | 违停系统安装与调试 | 违停系统典型产品认知，及安装调试方法介绍 | 1.5 | 有声PPT
|  |  |  | 智慧监控安装与调试 | 智慧监控系统典型产品认知，及安装调试方法介绍 | 1 | 有声PPT
|  | 视频监控 |  | 视频监控原理介绍 | 介绍视频监控产品的相关原理和技术。介绍安防前录像机产品基础知识 | 1.5 | PPT
|  |  |  | 高清产品及方案介绍 | 经销网络高清产品体系，网络高清产品的选型配单及应用方案 | 1.5 | PPT
|  |  |  | 传输产品介绍及应用 | 经销传输产品的功能，应用及基础操作维护 | 1 | PPT
|  |  |  | 摄像机调试与维护 | 摄像头产品安装的注意事项，摄像头设备的基础操作，摄像头产品常见问题的处理方法 | 1 | PPT
|  |  |  | 录像机调试与维护 | 录像机产品常见操作和录像机产品常见问题处理 | 1.5 | PPT
|  |  |  | 应用软件调试与维护 | SADP、iVMS-4200、 iVMS-4500、萤石云视频、 录像容量计算工具、播放器、云商APP等工具的操作 | 1.5 | PPT
|  |  |  | 布线施工作业规范 | 布线施工的基本规范，布线施工的操作要求和布线施工常见测试方法 | 0.75 | PPT
|  | 基础技术类课程 | 前端 | 视频采集类产品介绍 | 介绍视频采集类的产品特点及适用场景 | 0.25 | 有声PPT
|  |  |  | 摄像机常见参数解读 | 介绍摄像机常用的相机参数，并进行解读 | 0.25 | 有声PPT
|  |  |  | 球机常见功能介绍 | 介绍球机常见的功能及应用场景 | 0.25 | 有声PPT
|  |  |  | 摄像机配件基本介绍 | 介绍摄像机的常用配件及使用方法 | 0.25 | 有声PPT
|  |  | 后端 | DVR、NVR产品介绍与应用 | 介绍后端产品的功能及应用 | 0.25 | 有声PPT
|  |  | 网络 | 网络基础概念介绍 | 介绍网络基础的概念及网络基础架构 | 0.25 | 有声PPT
|  |  |  | 网络传输介质及设备介绍 | 介绍网络传输的介质及设备 | 0.25 | 有声PPT
|  |  |  | 常用网络命令介绍 | 常用的网络命令及使用方式 | 0.25 | 有声PPT
|  |  |  | 网络摄像机基本操作 | 介绍网络摄像机的基本操作方式 | 0.25 | 有声PPT
|  |  | 传控 | 安防网络键盘1100K操作介绍 | 介绍网络键盘1100K的基础操作方式 | 0.3 | 有声PPT
|  |  |  | 安防网络键盘1200K操作介绍 | 介绍网络键盘1200K的基础操作方式 | 0.3 | 有声PPT
|  |  |  | 安防网络键盘1600K操作介绍 | 介绍网络键盘1600K的基础操作方式 | 0.3 | 有声PPT
|  |  |  | 安防DS-64HD-T解码器操作介绍 | 介绍64解码器的操作方式 | 0.3 | 有声PPT
|  |  |  | 安防DS-69UD解码器操作介绍 | 介绍69解码器的操作方式 | 0.3 | 有声PPT
|  |  | 客户端软件 | 4200客户端软件介绍及应用 | 介绍4200客户端软件的功能及应用 | 0.3 | 有声PPT
|  |  |  | 4500客户端、常用软件介绍及应用 | 介绍4500客户端软件的功能及应用 | 0.3 | 有声PPT
|  |  | iSC | iSecure Center平台介绍 | 介绍iSC平台的功能及基础业务 | 0.5 | 有声PPT
|  |  |  | iSecure Center人脸业务 | 介绍iSC平台的人脸功能业务的使用 | 0.5 | 有声PPT
|  |  |  | iSecure Center视频业务 | 介绍iSC平台的视频业务的使用 | 0.5 | 有声PPT
|  |  |  | iSecure Center停车场业务 | 介绍iSC平台的停车场业务的使用 | 0.5 | 有声PPT
|  |  |  | iSecure Center运管中心 | 介绍iSC平台的运管中心的使用 | 0.5 | 有声PPT
|  | 安防工程建设主要标准 |  | GB 50348-2018 《安全防范工程技术标准》 | 该标准是安全防范系统工程建设的基础性标准，是保证安全防范工程建设质量、保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全的重要技术保障。该标准规定了安全防范工程在工程规划、工程建设程序、工程设计、工程施工、工程监理、工程检验、工程验收、系统运行与维护、咨询服务等方面的技术要求。 | 6 | PPT
|  |  |  | GB 50394-2007 《入侵报警系统工程设计规范》 | 该规范是GB 50348《安全防范工程技术标准》的配套标准之一，规定了入侵报警系统的系统构成，系统设计，设备选型与设置，传输方式、线缆选型与布线，供电、防雷与接地，系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性，监控中心等方面的技术要求。 | 1 | PPT
|  |  |  | GB 50395-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》 | 该规范是GB 50348《安全防范工程技术标准》的配套标准之一，规定了视频安防监控系统的系统构成，系统功能、性能设计，设备选型与设置，传输方式、线缆选型与布线，供电、防雷与接地，系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性，监控中心等方面的技术要求。 | 2 | PPT
|  |  |  | GB 50396-2007 《出入口控制系统工程设计规范》 | 该规范是GB 50348《安全防范工程技术标准》的配套标准之一，规定了出入口控制系统的系统构成，系统功能、性能设计，设备选型与设置，传输方式、线缆选型与布线，供电、防雷与接地，系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性，监控中心等方面的技术要求。 | 1 | PPT
|  |  |  | GB 50339-2013 《智能建筑工程质量验收规范》 | 该标准是安全防范工程验收的主要技术依据。 | 1 | PPT
3 | 安防行业高级职业技能课程包 | 项目建设与管理 |  | 项目管理及工程造价 | 建设工程项目组成与分类、基本建设程序、1）提出拟建项目；2）可行性研究；3）提出可行性研究报告；4）设计；5）招标投标；6）施工安装；7）验收投产或使用；8）建设项目后评估、工程造价、全过程造价管理等。 | 8 | PPT | 从事安防行业5年以上专业技术人员、项目经理、技术负责人、产品销售经理等
|  | 新兴信息技术在安防领域的应用 |  | 新时代安防产业发展趋势与挑战 | 首次全景式展现中国安防和行业改革取得的成就。站在国家治理体系和治理能力现代化的高度，认识和理解安防的的社会地位和社会意义。强调维护社会稳定、为深化改革保驾护航是中国安防的根本目标；综合治理、预防为主是新时代中国安防的鲜明特征。贯彻新时代国家安全战略方针是新时代中国安防的战略指导。提高广大人民群众生活的安全感是新时代中国安防的社会意义。 | 2 | PPT
|  |  |  | 大数据在安防行业中的应用 | 大数据的概念、特征、挖掘、互联网与大数据、基于互联网的大数据模式、企业大数据现状、大数据的核心观点、大数据应用例举、如何建设大数据等 | 4 | PPT
|  |  |  | 人工智能与智慧安防 | 人工智能发展史、人工智能、图灵测试、机器学习、深度学习、神经网络、并行计算、智能应用分析包括人脸识别、结构化、大数据分析等。 | 4 | PPT
|  |  |  | 5G+构建智能社会 | 5G产业生态圈与创新、移动通信发展、5G主要关键技术、5G智慧生态的创新设计与实现、5G项目经验案例分享 | 4 | PPT
|  |  |  | 安防新技术、新应用 | 安防知识体系、安防基础技术、安防关键技术、安防新技术、新应用、5G应用等 | 4 | PPT
|  | 安防工程建设主要标准 |  | GB 50348-2018 《安全防范工程技术标准》 | 该标准是安全防范系统工程建设的基础性标准，是保证安全防范工程建设质量、保护公民人身安全和国家、集体、个人财产安全的重要技术保障。该标准规定了安全防范工程在工程规划、工程建设程序、工程设计、工程施工、工程监理、工程检验、工程验收、系统运行与维护、咨询服务等方面的技术要求。 | 12 | PPT
|  |  |  | GB 50394-2007 《入侵报警系统工程设计规范》 | 该规范是GB 50348《安全防范工程技术标准》的配套标准之一，规定了入侵报警系统的系统构成，系统设计，设备选型与设置，传输方式、线缆选型与布线，供电、防雷与接地，系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性，监控中心等方面的技术要求。 | 2 | PPT
|  |  |  | GB 50395-2007 《视频安防监控系统工程设计规范》 | 该规范是GB 50348《安全防范工程技术标准》的配套标准之一，规定了视频安防监控系统的系统构成，系统功能、性能设计，设备选型与设置，传输方式、线缆选型与布线，供电、防雷与接地，系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性，监控中心等方面的技术要求。 | 4 | PPT
|  |  |  | GB 50396-2007 《出入口控制系统工程设计规范》 | 该规范是GB 50348《安全防范工程技术标准》的配套标准之一，规定了出入口控制系统的系统构成，系统功能、性能设计，设备选型与设置，传输方式、线缆选型与布线，供电、防雷与接地，系统安全性、可靠性、电磁兼容性、环境适应性，监控中心等方面的技术要求。 | 2 | PPT
|  |  |  | GB 50339-2013 《智能建筑工程质量验收规范》 | 该标准是安全防范工程验收的主要技术依据。 | 2 | PPT
|  | 职业素养 |  | 职业道德 | 职业道德、职业意识、职业行为习惯、团队建设等 | 6 | PPT
4 | 安防工程/智能建筑/综合布线专业技能课程包 | 基础结构理论课程 |  | 智能建筑的发展与综合布线发展历程 | 综合布线的历史及现代智能建筑中综合布线如何充当各系统“血管”作用 | 1 | PPT | 安防工程、智能建筑、综合布线集成商、设计、施工、管理、维护人员
|  |  |  | 综合布线基础 | 综合布线的定义及作用、综合布线结构及特点、综合布线分类及产品 | 2 | PPT
|  |  |  | 认识传输介质-铜缆与光缆 | 认识传输介质-铜缆与光缆，熟悉和了解铜缆的生产方法与各类 | 1 | PPT
|  |  |  | 安防线缆标准 | 安防线缆的标准介绍 | 1 | PPT
|  |  |  | 认识接续设备-配件与工具 | 认识接续设备-配件，熟悉和了解配件的生产方法与各类认识综合布线安装、测试等工具的类别和使用方法 | 1 | PPT
|  |  |  | 读懂大楼综合布线系统结构 | 如何从一张系统图或平面图了解大楼综合布线项目信息 | 1 | PPT
|  |  |  | 读懂数据中心综合布线系统结构 | 如何从一张系统图或平面图了解大楼数据中心布线项目信息 | 1 | PPT
|  | 布线类及应用类课程 |  | 综合布线报价清单的分类及特点 | 不同的布线项目，如何进行快速区分及报价 | 1 | PPT
|  |  |  | 综合布线各系统产品介绍 | 介绍各个子系统综合布线所有要使用到的产品及其特性 | 2 | PPT
|  |  |  | 防火标要求介绍 | 防火的定义，防火级别的区分，阻燃产品的测试与行业应用 | 1 | PPT
|  |  |  | 认识布线标准 | 初步认识国内外的相关布线标准 | 1 | PPT
|  |  |  | 布线系统智慧运维 | 布线可视化智能管理系统的发展，现状与产品介绍 | 1 | PPT
|  |  |  | 预端接系统介绍 | 介绍MPO/MTP系统的功能、作用、特点和产品 | 1 | PPT
|  |  |  | 综合布线的销售与推广 | 如何销售综合布线系统的产品 | 1 | PPT
|  | 国家标准及行业应用类课程 |  | 智慧传输理论 | 布线分类，智慧传输理念与组成，布线主流技术 | 1 | PPT
|  |  |  | GB50311布线标准介绍（上） | 工业布线系统 、办公布线系统、光纤到户等，GB50311宣讲 | 1 | PPT
|  |  |  | GB50311布线标准介绍（中） | 综合布线产品选择与系统设计与配置 | 1 | PPT
|  |  |  | GB50311布线标准介绍（下） | 综合布线各系统安装要求，施工注意事项，防火及验收 | 1 | PPT
|  |  |  | 数据中心布线 | 数据中心布线基础、结构及分类 | 1 | PPT
|  |  |  | 各行业布线方案介绍 | 不同行业的布线特点、需求、设计与方案 | 1 | PPT
|  | 实操练习类 | 文案及设计实操类课程 | 规范设计与点表配置 | 如休规范制作布线工程点表及清单，投标清单制作 | 4 | PPT+实操
|  |  |  | 招投标书的制作 | 如何制作高质量的招投标书或方案 | 2 | PPT+实操
|  |  |  | 方案制作 | 不同行业的布线解决方案制作 | 2 | PPT+实操
|  |  | 规范施工实操类课程 | 接插件规范施工介绍 | 各类水晶头、模块的区别与如何正确端接，测试 | 2 | PPT+实操
|  |  |  | 机柜整理及施工介绍 | 布线机柜配线架模块安装、整理、理线工序，基础测试 | 4 | 实操